实验室安全应急预案

北京交通大学语言与传播学院

二Ｏ二Ｏ年一月一日

目录

一、组织领导和职责分工	2

1. 组织机构	2

2. 职责分工	2

3. 本预案启动条件	3

二、火灾控制与人员疏散应急预案	3

1. 灾情报告、报警程序	3

2. 应急疏散程序	4

3. 火灾扑救程序	5

4. 烧伤急救处理	5

三．触电事故应急预案	6

1．触电解脱方法	6

2．现场急救方法	6

四．突发停电、停水事故应急预案	7

应急措施要点	7

# 一、组织领导和职责分工

## 1. 组织机构

成立安全事故应急小组，实行组长负责制，负责本预案的启动和实施，进行突发安全事故的应急处置工作，小组成员组成如下：

组  长：王虹英（13911591940）

副组长：杨若东（13331000896）

高永峰（13810024635） 郝运慧（13810326532）

成  员：陈  杰（13691561697） 范书成（15652375680）

纪晓楠（18811517080） 郭  轶（18511359032）

## 职责分工

根据国家、行业及主管部门的法规和规定，实验室必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“谁主管谁负责”原则，单位主管应为事故处置的第一责任人，部门负责人和实验人员都是事故处置的责任人。

安全事故应急小组成员及本单位其他人员在接到事故报警后，应第一时间赶到事故现场，根据本预案进行适当处置。任何人员以任何理由和借口延误事故处置，造成人员伤亡、财产损失或恶劣社会影响者，均按失职处理，违反国家法律法规和单位纪律者，按相关法律法规和单位纪律论处。

本单位全体人员要树立高度的安全意识，熟知本预案内容并能在紧急情况下使用。

## 本预案启动条件

本实验楼内一旦发生安全事故，即刻启动。

# 二、火灾控制与人员疏散应急预案

为贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，提高全体员工应对突发火情、火灾的意识和能力，保证一旦发生火灾，事发现场及周边人员能及时报警并进行力所能及的扑救，有关人员能及时到位，有效地组织对火灾的扑救、人员的疏散、被困人员的营救等，根据我单位实际情况，特制定此消防应急预案。

## 灾情报告、报警程序

《中华人民共和国消防法》规定：“任何人发现火灾时都应当立即报警，发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾，邻近单位应当给于支援。”

发生的火灾较小且可以控制时，现场人员必须通过电话向单位主管领导及安全事故应急小组报告，当火情不能有效控制时，应通过电话向保卫处、或119向公安消防部门报警，同时通知相邻实验室人员。

实验室人员接到火灾报告后，要迅速到达火灾现场并组织火灾的扑救和人员疏散。

向公安消防部门和保卫处报警时，要准确地说明起火单位：思源西楼、起火房间的所在部位、燃烧物的类别等。报119火警后，报警人员在道路口接应消防车进入现场，公安消防人员到场后，报警人员或着火房间人员及时向公安消防指挥员介绍已了解的火场情况，如火情火势、燃烧物品的类别、有无危险物品、有无人员被困等。

## 应急疏散程序

实验室人员应根据起火的部位和疏散的路线，在疏散通道楼梯口布置好疏散引导员，引导人员疏散，具体实施由陈杰（13691561697）、范书成（15652375680）、纪晓楠（18811517080）、郭轶（18511359032）负责。

通知楼内人员疏散时应明确表达以下内容：

1．通报火场信息，稳定待疏散人员的情绪，避免发生慌乱

2．分楼层按顺序疏散

疏散顺序：（1）着火层

（2）着火层以上楼层

（3）着火层以下楼层

3．指引疏散方向、路线

疏散通道：可从消防专用通道和步梯进行疏散

疏散方向：楼内人员平时都应知晓自己所在位置及遭遇火灾时的疏散路线，了解楼层的消防应急预案，对突发火灾做好准备

疏散须知：

（1）听从疏散引导人员的指挥,行动迅速而不慌乱

（2）通过烟雾区域时须用湿毛巾(或湿衣服等)捂住口鼻低姿行进

（3）已疏散人员在指定地点集合，未接到通知不得擅自返回现场

## 3. 火灾扑救程序

（1）发生火情时：在场人员应在保护自己人身安全并能安全撤离的情况下采取及时有效的措施进行扑救。例如：发生有机溶剂小面积着火，可用石棉布、湿抹布覆盖火焰直至扑灭，也可使用灭火器。使用灭火器时应注意周围的环境，由于灭火器喷发出来的灭火剂具有一定的压力，使用时应避免打翻其它化学试剂，防止火势变大。

（2）发生火灾时：现场人员在扑救时不要轻易打开门窗，应切断本实验室的电源、气源，移走钢瓶等压力容器。实验室人员接到火灾警报后应立即到达火灾现场，了解火灾的性质、房间内化学危险品的种类、存量，有无人员被围困等。要有效地组织人员使用灭火器或消防水枪进行灭火。当火情不能有效控制时，应通过电话( 119 )向公安消防部门报警，同时通知相邻实验室人员。

（3）配合公安消防队灭火：消防队到场后，实验室人员应在公安消防员的指挥下紧密配合共同灭火。扑灭火灾后，实验室人员应组织人员检查火场是否有新的火险隐患，并配合消防部门查清起火原因，做好善后工作。

## 4. 烧伤急救处理

（1）基本原则是：烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

（2）衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续烧伤，身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

（3）烧伤、烫伤经过医疗急救箱内的相关医用物资初步处理后，应及时将伤员就近送往医院进一步治疗，具体实施操作由安全员纪晓楠（18811517080）、郭轶（18511359032）负责。

# 三、触电事故应急预案

应急措施要点：任何人员都应在第一时间抢救触电者,必要时在场人员必须打120求援，同时向所在单位领导报告，具体由陈杰（13691561697）、范书成（15652375680）负责。

## 触电解脱方法

（1）切断电源，若一时无法切断电源，可用干燥的木棒、木板、绝缘绳等绝缘材料解脱触电者，并用绝缘工具切断带电导线

（2）抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者身体裸露部位

（3）尽量避免触电者解脱后摔倒受伤

## 2．现场急救方法

（1）如果触电者神智清醒，则让其原地休息，切忌乱动

（2）如果触电者呼吸、心跳尚存但神智不清，应仰卧，周围保持空气流通，注意保暖

（3）如果触电者呼吸停止，则应进行人工呼吸；若触电者心脏停止跳动，应用体外人工心脏挤压维持血液循环；若呼吸、心脏全停，则两种方法同时进行

（4）触电事故发生后，单位应立即在现场设置警戒线，维护抢救现场的正常秩序，警戒人员应当引导医务人员快速进入事故现场

（5）事故现场警戒线必须待医务人员将触电者带离现场赴医院救治，事故调查和排险抢修工作完毕，现场已无事故隐患时，方可解除

# 四、突发停电、停水事故应急预案

## 应急措施要点：

维护秩序，防止意外事故的发生

（1）停电停水后，实验室人员应及时通知实验人员检查开关和水龙头，具体由安全员纪晓楠（18811517080）、郭轶（18511359032）负责

（2）所有仪器插头全部从插座中拨出

（3）必要时关闭实验室内电闸，或者关闭楼层总电闸

（4）必要时可关闭实验楼总供水阀

（5）实验室发生水灾时，应第一时间关闭水阀，并组织人员进行积水清除，防止祸及其它实验室，造成更大损失

分管领导签字

语言与传播学院

2019年12月31日